## 设备台账
设备名称 | 型号 | 机房 | 机柜 | 位置(U) | IP地址 | 序列号 | 资产编号 | 使用部门 | 责任人 | 功能描述 | 采购日期 | 质保到期 | 状态 | 功率(W) | 设备类型
EDGE-序列号重复-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 40U | 10.10.1.200 | SN-A-01-001 | ZC-2026-9001 | 运维部 | 张伟 | 重复序列号测试 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 开机 | 750 | 服务器
EDGE-资产号重复-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 41U | 10.10.1.201 | SN-EDGE-0002 | ZC-2026-0001 | 运维部 | 张伟 | 重复资产编号测试 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 开机 | 750 | 服务器
A-01-接入交换机-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 42U | 10.10.1.202 | SN-EDGE-0003 | ZC-2026-9003 | 运维部 | 张伟 | 同机柜同名测试 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 开机 | 750 | 服务器
| Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 42U | 10.10.1.203 | SN-EDGE-0004 | ZC-2026-9004 | 运维部 | 李静 | 空名称测试 | 2025-01-01 | 2028-01-01 | 开机 | 750 | 服务器
EDGE-非法日期-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-03 | 20U | 10.30.1.200 | SN-EDGE-0005 | ZC-2026-9005 | 网络与安全部 | 王磊 | 非法日期测试 | 2026/13/45 | not-a-date | 离线 | 180 | switch
EDGE-单值U位-01 | 群晖 RS4021xs+ | 灾备机房 | DR-03 | 20U | 10.20.1.200 | SN-EDGE-0006 | ZC-2026-9006 | 数据平台部 | 刘洋 | 单值U位解析测试 | 2024-06-01 | 2029-06-01 | 开机 | 500 | nas
EDGE-资源池设备-01 | F5 BIG-IP i2600 | 网络机房 |  |  | 10.30.1.201 | SN-EDGE-0007 | ZC-2026-9007 | 网络与安全部 | 陈曦 | 未上架设备测试 | 2025-02-01 | 2028-02-01 | 未上架 | 250 | loadbalancer
EDGE-未知型号-01 |  | 主机房B区 | B-03 |  |  | SN-EDGE-0008 | ZC-2026-9008 | 研发中心 | 赵敏 | 空型号空字段容错测试 |  |  | 未上架 |  | 工业网关（未知类型值）