## 设备台账
设备名称 | 型号 | 机房 | 机柜 | 位置(U) | IP地址 | 序列号 | 资产编号 | 使用部门 | 责任人 | 功能描述 | 采购日期 | 质保到期 | 状态 | 功率(W) | 设备类型
A-01-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 主机房A区 | A-01 | 1U | 10.10.1.10 | SN-A-01-001 | ZC-2026-0001 | 网络与安全部 | 李静 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 200 | 交换机
A-01-应用服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 2-3U | 10.10.1.11 | SN-A-01-002 | ZC-2026-0002 | 研发中心 | 王磊 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 750 | 服务器
A-01-应用服务器-02 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-01 | 4-5U | 10.10.1.12 | SN-A-01-003 | ZC-2026-0003 | 数据平台部 | 刘洋 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 750 | 服务器
A-01-应用服务器-03 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房A区 | A-01 | 6-7U | 10.10.1.13 | SN-A-01-004 | ZC-2026-0004 | 运维部 | 陈曦 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 700 | 服务器
A-01-数据库服务器-01 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房A区 | A-01 | 9-10U | 10.10.1.14;10.10.1.15 | SN-A-01-005 | ZC-2026-0005 | 网络与安全部 | 赵敏 | 数据库服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 650 | 服务器
A-01-存储阵列-01 | Dell EMC Unity XT 480 | 主机房A区 | A-01 | 11-12U | 10.10.1.16;10.10.1.17 | SN-A-01-006 | ZC-2026-0006 | 研发中心 | 孙鹏 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 900 | 存储
A-01-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房A区 | A-01 | 13U | 10.10.1.18 | SN-A-01-007 | ZC-2026-0007 | 数据平台部 | 周琳 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 离线 | 30 | 其他
A-01-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 主机房A区 | A-01 | 17U | 10.10.1.19 | SN-A-01-008 | ZC-2026-0008 | 运维部 | 张伟 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 150 | 安全设备
A-02-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 主机房A区 | A-02 | 1U | 10.10.1.20 | SN-A-02-001 | ZC-2026-0009 | 网络与安全部 | 李静 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 200 | 交换机
A-02-刀片机箱-01 | H3C UniServer B16000 | 主机房A区 | A-02 | 2-9U | 10.10.1.21 | SN-A-02-002 | ZC-2026-0010 | 研发中心 | 王磊 | 刀片机箱｜H3C UniServer B16000 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 3200 | 服务器
A-02-计算服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-02 | 10-11U | 10.10.1.22;10.10.1.23 | SN-A-02-003 | ZC-2026-0011 | 数据平台部 | 刘洋 | 计算服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 750 | 服务器
A-02-计算服务器-02 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-02 | 12-13U | 10.10.1.24;10.10.1.25 | SN-A-02-004 | ZC-2026-0012 | 运维部 | 陈曦 | 计算服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 750 | 服务器
A-02-计算服务器-03 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-02 | 14-15U | 10.10.1.26;10.10.1.27 | SN-A-02-005 | ZC-2026-0013 | 网络与安全部 | 赵敏 | 计算服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 750 | 服务器
A-02-计算服务器-04 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房A区 | A-02 | 16-17U | 10.10.1.28;10.10.1.29 | SN-A-02-006 | ZC-2026-0014 | 研发中心 | 孙鹏 | 计算服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 离线 | 700 | 服务器
A-02-计算服务器-05 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房A区 | A-02 | 18-19U | 10.10.1.30;10.10.1.31 | SN-A-02-007 | ZC-2026-0015 | 数据平台部 | 周琳 | 计算服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 700 | 服务器
A-02-计算服务器-06 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房A区 | A-02 | 20-21U | 10.10.1.32;10.10.1.33 | SN-A-02-008 | ZC-2026-0016 | 运维部 | 张伟 | 计算服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 650 | 服务器
A-02-存储阵列-01 | 华为 OceanStor 5310 V6 | 主机房A区 | A-02 | 22-25U | 10.10.1.34;10.10.1.35 | SN-A-02-009 | ZC-2026-0017 | 网络与安全部 | 李静 | 存储阵列｜华为 OceanStor 5310 V6 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 1100 | 存储
A-02-存储阵列-02 | 华为 OceanStor 5310 V6 | 主机房A区 | A-02 | 26-29U | 10.10.1.36;10.10.1.37 | SN-A-02-010 | ZC-2026-0018 | 研发中心 | 王磊 | 存储阵列｜华为 OceanStor 5310 V6 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 1100 | 存储
A-02-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房A区 | A-02 | 30U | 10.10.1.38 | SN-A-02-011 | ZC-2026-0019 | 数据平台部 | 刘洋 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 30 | 其他
A-02-负载均衡-01 | F5 BIG-IP i2600 | 主机房A区 | A-02 | 31U | 10.10.1.39 | SN-A-02-012 | ZC-2026-0020 | 运维部 | 陈曦 | 负载均衡｜F5 BIG-IP i2600 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 250 | 负载均衡
A-02-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 主机房A区 | A-02 | 32U | 10.10.1.40 | SN-A-02-013 | ZC-2026-0021 | 网络与安全部 | 赵敏 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 离线 | 150 | 安全设备
A-02-存储阵列-03 | Dell EMC Unity XT 480 | 主机房A区 | A-02 | 33-34U | 10.10.1.41;10.10.1.42 | SN-A-02-014 | ZC-2026-0022 | 研发中心 | 孙鹏 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 900 | 存储
A-02-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 主机房A区 | A-02 | 35U | 10.10.1.43 | SN-A-02-015 | ZC-2026-0023 | 数据平台部 | 周琳 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 180 | 交换机
A-02-核心路由器-01 | 华为 NetEngine AR6280 | 主机房A区 | A-02 | 36-37U | 10.10.1.44;10.10.1.45 | SN-A-02-016 | ZC-2026-0024 | 运维部 | 张伟 | 核心路由器｜华为 NetEngine AR6280 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 350 | 路由器
A-03-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 主机房A区 | A-03 | 1U | 10.10.1.46 | SN-A-03-001 | ZC-2026-0025 | 网络与安全部 | 李静 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 180 | 交换机
A-03-应用服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房A区 | A-03 | 2-3U | 10.10.1.47 | SN-A-03-002 | ZC-2026-0026 | 研发中心 | 王磊 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 750 | 服务器
A-03-应用服务器-02 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房A区 | A-03 | 4-5U | 10.10.1.48 | SN-A-03-003 | ZC-2026-0027 | 数据平台部 | 刘洋 | 应用服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 650 | 服务器
A-03-NAS存储-01 | 群晖 RS4021xs+ | 主机房A区 | A-03 | 6-8U | 10.10.1.49 | SN-A-03-004 | ZC-2026-0028 | 运维部 | 陈曦 | NAS存储｜群晖 RS4021xs+ | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 离线 | 500 | NAS存储
A-03-应用服务器-03 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房A区 | A-03 | 9-10U | 10.10.1.50 | SN-A-03-005 | ZC-2026-0029 | 网络与安全部 | 赵敏 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 700 | 服务器
A-03-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房A区 | A-03 | 13U | 10.10.1.51 | SN-A-03-006 | ZC-2026-0030 | 研发中心 | 孙鹏 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 30 | 其他
A-03-存储阵列-01 | Dell EMC Unity XT 480 | 主机房A区 | A-03 | 14-15U | 10.10.1.52;10.10.1.53 | SN-A-03-007 | ZC-2026-0031 | 数据平台部 | 周琳 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 900 | 存储
B-01-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 主机房B区 | B-01 | 1U | 10.10.2.10 | SN-B-01-001 | ZC-2026-0032 | 运维部 | 张伟 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 200 | 交换机
B-01-应用服务器-01 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房B区 | B-01 | 2-3U | 10.10.2.11 | SN-B-01-002 | ZC-2026-0033 | 网络与安全部 | 李静 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 700 | 服务器
B-01-应用服务器-02 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房B区 | B-01 | 4-5U | 10.10.2.12 | SN-B-01-003 | ZC-2026-0034 | 研发中心 | 王磊 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 700 | 服务器
B-01-应用服务器-03 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房B区 | B-01 | 6-7U | 10.10.2.13 | SN-B-01-004 | ZC-2026-0035 | 数据平台部 | 刘洋 | 应用服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 离线 | 650 | 服务器
B-01-应用服务器-04 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房B区 | B-01 | 9-10U | 10.10.2.14 | SN-B-01-005 | ZC-2026-0036 | 运维部 | 陈曦 | 应用服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 650 | 服务器
B-01-应用服务器-05 | Dell PowerEdge R750 | 主机房B区 | B-01 | 11-12U | 10.10.2.15 | SN-B-01-006 | ZC-2026-0037 | 网络与安全部 | 赵敏 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 750 | 服务器
B-01-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房B区 | B-01 | 13U | 10.10.2.16 | SN-B-01-007 | ZC-2026-0038 | 研发中心 | 孙鹏 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 30 | 其他
B-01-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 主机房B区 | B-01 | 17U | 10.10.2.17 | SN-B-01-008 | ZC-2026-0039 | 数据平台部 | 周琳 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 150 | 安全设备
B-02-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 主机房B区 | B-02 | 1U | 10.10.2.18 | SN-B-02-001 | ZC-2026-0040 | 运维部 | 张伟 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 180 | 交换机
B-02-应用服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 主机房B区 | B-02 | 2-3U | 10.10.2.19 | SN-B-02-002 | ZC-2026-0041 | 网络与安全部 | 李静 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 750 | 服务器
B-02-应用服务器-02 | Dell PowerEdge R750 | 主机房B区 | B-02 | 4-5U | 10.10.2.20 | SN-B-02-003 | ZC-2026-0042 | 研发中心 | 王磊 | 应用服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 离线 | 750 | 服务器
B-02-NAS存储-01 | 群晖 RS4021xs+ | 主机房B区 | B-02 | 6-8U | 10.10.2.21 | SN-B-02-004 | ZC-2026-0043 | 数据平台部 | 刘洋 | NAS存储｜群晖 RS4021xs+ | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 500 | NAS存储
B-02-应用服务器-03 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房B区 | B-02 | 10-11U | 10.10.2.22 | SN-B-02-005 | ZC-2026-0044 | 运维部 | 陈曦 | 应用服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 650 | 服务器
B-02-存储阵列-01 | 华为 OceanStor 5310 V6 | 主机房B区 | B-02 | 12-15U | 10.10.2.23;10.10.2.24 | SN-B-02-006 | ZC-2026-0045 | 网络与安全部 | 赵敏 | 存储阵列｜华为 OceanStor 5310 V6 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 1100 | 存储
B-02-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房B区 | B-02 | 16U | 10.10.2.25 | SN-B-02-007 | ZC-2026-0046 | 研发中心 | 孙鹏 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 30 | 其他
B-03-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 主机房B区 | B-03 | 1U | 10.10.2.26 | SN-B-03-001 | ZC-2026-0047 | 数据平台部 | 周琳 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 200 | 交换机
B-03-应用服务器-01 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房B区 | B-03 | 2-3U | 10.10.2.27 | SN-B-03-002 | ZC-2026-0048 | 运维部 | 张伟 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 700 | 服务器
B-03-应用服务器-02 | H3C UniServer R4900 G5 | 主机房B区 | B-03 | 4-5U | 10.10.2.28 | SN-B-03-003 | ZC-2026-0049 | 网络与安全部 | 李静 | 应用服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 离线 | 700 | 服务器
B-03-负载均衡-01 | F5 BIG-IP i2600 | 主机房B区 | B-03 | 8U | 10.10.2.29 | SN-B-03-004 | ZC-2026-0050 | 研发中心 | 王磊 | 负载均衡｜F5 BIG-IP i2600 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 250 | 负载均衡
B-03-存储阵列-01 | Dell EMC Unity XT 480 | 主机房B区 | B-03 | 9-10U | 10.10.2.30;10.10.2.31 | SN-B-03-005 | ZC-2026-0051 | 数据平台部 | 刘洋 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 900 | 存储
B-03-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 主机房B区 | B-03 | 11U | 10.10.2.32 | SN-B-03-006 | ZC-2026-0052 | 运维部 | 陈曦 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 30 | 其他
B-03-应用服务器-03 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 主机房B区 | B-03 | 12-13U | 10.10.2.33 | SN-B-03-007 | ZC-2026-0053 | 网络与安全部 | 赵敏 | 应用服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 650 | 服务器
DR-01-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 灾备机房 | DR-01 | 1U | 10.20.1.10 | SN-DR-01-001 | ZC-2026-0054 | 研发中心 | 孙鹏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 180 | 交换机
DR-01-容灾服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 灾备机房 | DR-01 | 2-3U | 10.20.1.11 | SN-DR-01-002 | ZC-2026-0055 | 数据平台部 | 周琳 | 容灾服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 750 | 服务器
DR-01-容灾服务器-02 | Dell PowerEdge R750 | 灾备机房 | DR-01 | 4-5U | 10.20.1.12 | SN-DR-01-003 | ZC-2026-0056 | 运维部 | 张伟 | 容灾服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 离线 | 750 | 服务器
DR-01-容灾服务器-03 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 灾备机房 | DR-01 | 6-7U | 10.20.1.13 | SN-DR-01-004 | ZC-2026-0057 | 网络与安全部 | 李静 | 容灾服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 650 | 服务器
DR-01-存储阵列-01 | 华为 OceanStor 5310 V6 | 灾备机房 | DR-01 | 9-12U | 10.20.1.14;10.20.1.15 | SN-DR-01-005 | ZC-2026-0058 | 研发中心 | 王磊 | 存储阵列｜华为 OceanStor 5310 V6 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 1100 | 存储
DR-01-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 灾备机房 | DR-01 | 13U | 10.20.1.16 | SN-DR-01-006 | ZC-2026-0059 | 数据平台部 | 刘洋 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 30 | 其他
DR-01-容灾服务器-04 | H3C UniServer R4900 G5 | 灾备机房 | DR-01 | 14-15U | 10.20.1.17 | SN-DR-01-007 | ZC-2026-0060 | 运维部 | 陈曦 | 容灾服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 700 | 服务器
DR-02-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 灾备机房 | DR-02 | 1U | 10.20.1.18 | SN-DR-02-001 | ZC-2026-0061 | 网络与安全部 | 赵敏 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 200 | 交换机
DR-02-容灾服务器-01 | H3C UniServer R4900 G5 | 灾备机房 | DR-02 | 2-3U | 10.20.1.19 | SN-DR-02-002 | ZC-2026-0062 | 研发中心 | 孙鹏 | 容灾服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 700 | 服务器
DR-02-NAS存储-01 | 群晖 RS4021xs+ | 灾备机房 | DR-02 | 4-6U | 10.20.1.20 | SN-DR-02-003 | ZC-2026-0063 | 数据平台部 | 周琳 | NAS存储｜群晖 RS4021xs+ | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 离线 | 500 | NAS存储
DR-02-存储阵列-01 | Dell EMC Unity XT 480 | 灾备机房 | DR-02 | 9-10U | 10.20.1.21;10.20.1.22 | SN-DR-02-004 | ZC-2026-0064 | 运维部 | 张伟 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 900 | 存储
DR-02-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 灾备机房 | DR-02 | 11U | 10.20.1.23 | SN-DR-02-005 | ZC-2026-0065 | 网络与安全部 | 李静 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 30 | 其他
DR-02-容灾服务器-02 | 华为 FusionServer 2288H V5 | 灾备机房 | DR-02 | 12-13U | 10.20.1.24 | SN-DR-02-006 | ZC-2026-0066 | 研发中心 | 王磊 | 容灾服务器｜华为 FusionServer 2288H V5 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 650 | 服务器
DR-03-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 灾备机房 | DR-03 | 1U | 10.20.1.25 | SN-DR-03-001 | ZC-2026-0067 | 数据平台部 | 刘洋 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 180 | 交换机
DR-03-灾备路由器-01 | 华为 NetEngine AR6280 | 灾备机房 | DR-03 | 2-3U | 10.20.1.26 | SN-DR-03-002 | ZC-2026-0068 | 运维部 | 陈曦 | 灾备路由器｜华为 NetEngine AR6280 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 350 | 路由器
DR-03-容灾服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 灾备机房 | DR-03 | 4-5U | 10.20.1.27 | SN-DR-03-003 | ZC-2026-0069 | 网络与安全部 | 赵敏 | 容灾服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 750 | 服务器
DR-03-容灾服务器-02 | H3C UniServer R4900 G5 | 灾备机房 | DR-03 | 6-7U | 10.20.1.28 | SN-DR-03-004 | ZC-2026-0070 | 研发中心 | 孙鹏 | 容灾服务器｜H3C UniServer R4900 G5 | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 离线 | 700 | 服务器
DR-03-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 灾备机房 | DR-03 | 9U | 10.20.1.29 | SN-DR-03-005 | ZC-2026-0071 | 数据平台部 | 周琳 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 30 | 其他
DR-03-存储阵列-01 | Dell EMC Unity XT 480 | 灾备机房 | DR-03 | 10-11U | 10.20.1.30;10.20.1.31 | SN-DR-03-006 | ZC-2026-0072 | 运维部 | 张伟 | 存储阵列｜Dell EMC Unity XT 480 | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 900 | 存储
NET-01-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-01 | 1U | 10.30.1.10 | SN-NET-01-001 | ZC-2026-0073 | 网络与安全部 | 李静 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 200 | 交换机
NET-01-接入交换机-02 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-01 | 2U | 10.30.1.11 | SN-NET-01-002 | ZC-2026-0074 | 研发中心 | 王磊 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 200 | 交换机
NET-01-接入交换机-03 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-01 | 3U | 10.30.1.12 | SN-NET-01-003 | ZC-2026-0075 | 数据平台部 | 刘洋 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 200 | 交换机
NET-01-接入交换机-04 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-01 | 4U | 10.30.1.13 | SN-NET-01-004 | ZC-2026-0076 | 运维部 | 陈曦 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 200 | 交换机
NET-01-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-01 | 5U | 10.30.1.14 | SN-NET-01-005 | ZC-2026-0077 | 网络与安全部 | 赵敏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 离线 | 180 | 交换机
NET-01-汇聚交换机-02 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-01 | 7U | 10.30.1.15 | SN-NET-01-006 | ZC-2026-0078 | 研发中心 | 孙鹏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 180 | 交换机
NET-01-核心路由器-01 | 华为 NetEngine AR6280 | 网络机房 | NET-01 | 8-9U | 10.30.1.16;10.30.1.17 | SN-NET-01-007 | ZC-2026-0079 | 数据平台部 | 周琳 | 核心路由器｜华为 NetEngine AR6280 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 350 | 路由器
NET-01-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 网络机房 | NET-01 | 10U | 10.30.1.18 | SN-NET-01-008 | ZC-2026-0080 | 运维部 | 张伟 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 150 | 安全设备
NET-01-负载均衡-01 | F5 BIG-IP i2600 | 网络机房 | NET-01 | 11U | 10.30.1.19 | SN-NET-01-009 | ZC-2026-0081 | 网络与安全部 | 李静 | 负载均衡｜F5 BIG-IP i2600 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 250 | 负载均衡
NET-01-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 网络机房 | NET-01 | 13U | 10.30.1.20 | SN-NET-01-010 | ZC-2026-0082 | 研发中心 | 王磊 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 30 | 其他
NET-02-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-02 | 1U | 10.30.1.21 | SN-NET-02-001 | ZC-2026-0083 | 数据平台部 | 刘洋 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 200 | 交换机
NET-02-接入交换机-02 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-02 | 2U | 10.30.1.22 | SN-NET-02-002 | ZC-2026-0084 | 运维部 | 陈曦 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 离线 | 200 | 交换机
NET-02-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-02 | 3U | 10.30.1.23 | SN-NET-02-003 | ZC-2026-0085 | 网络与安全部 | 赵敏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 180 | 交换机
NET-02-汇聚交换机-02 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-02 | 4U | 10.30.1.24 | SN-NET-02-004 | ZC-2026-0086 | 研发中心 | 孙鹏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 180 | 交换机
NET-02-核心路由器-01 | 华为 NetEngine AR6280 | 网络机房 | NET-02 | 7-8U | 10.30.1.25;10.30.1.26 | SN-NET-02-005 | ZC-2026-0087 | 数据平台部 | 周琳 | 核心路由器｜华为 NetEngine AR6280 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 350 | 路由器
NET-02-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 网络机房 | NET-02 | 9U | 10.30.1.27 | SN-NET-02-006 | ZC-2026-0088 | 运维部 | 张伟 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 150 | 安全设备
NET-02-防火墙-02 | Fortinet FortiGate 100F | 网络机房 | NET-02 | 10U | 10.30.1.28 | SN-NET-02-007 | ZC-2026-0089 | 网络与安全部 | 李静 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 150 | 安全设备
NET-02-负载均衡-01 | F5 BIG-IP i2600 | 网络机房 | NET-02 | 12U | 10.30.1.29 | SN-NET-02-008 | ZC-2026-0090 | 研发中心 | 王磊 | 负载均衡｜F5 BIG-IP i2600 | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 开机 | 250 | 负载均衡
NET-02-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 网络机房 | NET-02 | 13U | 10.30.1.30 | SN-NET-02-009 | ZC-2026-0091 | 数据平台部 | 刘洋 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 离线 | 30 | 其他
NET-03-接入交换机-01 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-03 | 1U | 10.30.1.31 | SN-NET-03-001 | ZC-2026-0092 | 运维部 | 陈曦 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 200 | 交换机
NET-03-接入交换机-02 | Cisco Catalyst 9300-48P | 网络机房 | NET-03 | 2U | 10.30.1.32 | SN-NET-03-002 | ZC-2026-0093 | 网络与安全部 | 赵敏 | 接入交换机｜Cisco Catalyst 9300-48P | 2025-01-16 | 2030-01-16 | 开机 | 200 | 交换机
NET-03-汇聚交换机-01 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-03 | 3U | 10.30.1.33 | SN-NET-03-003 | ZC-2026-0094 | 研发中心 | 孙鹏 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2025-05-30 | 2028-05-30 | 开机 | 180 | 交换机
NET-03-核心路由器-01 | 华为 NetEngine AR6280 | 网络机房 | NET-03 | 5-6U | 10.30.1.34;10.30.1.35 | SN-NET-03-004 | ZC-2026-0095 | 数据平台部 | 周琳 | 核心路由器｜华为 NetEngine AR6280 | 2025-08-11 | 2030-08-11 | 开机 | 350 | 路由器
NET-03-防火墙-01 | Fortinet FortiGate 100F | 网络机房 | NET-03 | 7U | 10.30.1.36 | SN-NET-03-005 | ZC-2026-0096 | 运维部 | 张伟 | 防火墙｜Fortinet FortiGate 100F | 2022-03-15 | 2025-03-15 | 开机 | 150 | 安全设备
NET-03-负载均衡-01 | F5 BIG-IP i2600 | 网络机房 | NET-03 | 8U | 10.30.1.37 | SN-NET-03-006 | ZC-2026-0097 | 网络与安全部 | 李静 | 负载均衡｜F5 BIG-IP i2600 | 2023-06-20 | 2028-06-20 | 开机 | 250 | 负载均衡
NET-03-机架PDU-01 | 施耐德 AP8886 机架PDU | 网络机房 | NET-03 | 10U | 10.30.1.38 | SN-NET-03-007 | ZC-2026-0098 | 研发中心 | 王磊 | 机架PDU｜施耐德 AP8886 机架PDU | 2023-11-08 | 2026-11-08 | 离线 | 30 | 其他
NET-03-汇聚交换机-02 | H3C S6520X-30QC-EI | 网络机房 | NET-03 | 11U | 10.30.1.39 | SN-NET-03-008 | ZC-2026-0099 | 数据平台部 | 刘洋 | 汇聚交换机｜H3C S6520X-30QC-EI | 2024-04-12 | 2029-04-12 | 开机 | 180 | 交换机
NET-03-管理服务器-01 | Dell PowerEdge R750 | 网络机房 | NET-03 | 12-13U | 10.30.1.40 | SN-NET-03-009 | ZC-2026-0100 | 运维部 | 陈曦 | 管理服务器｜Dell PowerEdge R750 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 开机 | 750 | 服务器